## List1
Konstrukce | dílčí jednotkový rozměr (formát text) | počet | Celková plocha (m2) | Teplotní součinitel U (W*m-2*K-1) | Požadovaná hodnota U (W*m-2*K-1) | Teploty (0C) |  |  | Tepelná ztráta (W)
[6 empty] | vnitřní | vnější | rozdíl
okna |  |  |  |  | 1.5
okno půda |  |  |  |  | 1.4
dveře |  |  |  |  | 1.7
obvodové stěny 1 |  |  |  |  | 0.3
obvodové stěny 2
pod půdou stěna
pod půdou střecha |  |  |  |  | 0.24
strop |  |  |  |  | 0.3
podlaha na terénu |  |  |  |  | 0.45
podlaha nad sklepem |  |  |  |  | 0.6
Celkem
Tep. mosty, 5%
Celkem prostup
Větrání | xxx | vnitřní objem | násobnost | objemový tok | tep. kapacita vzduchu |  |  |  | Ztráty větráním
xxx
Celkové ztráty
objem1
objem2
vnější objem
vnitřní objem