## Slide 1: Elektrotechnika
úvod do zaměření oboru průmyslová elektrotechnika …

## Slide 2: Elektrotechnika
Pamatuj
* Elektrická energie je dobrý sluha, ale zlý pán
* Neboj se elektrické energie, ale měj před ní respekt
* Dodržuj vždy základní pravidla bezpečnosti. Rutina může vést k neštěstí
Je to obor, který se na jedné straně prudce rozvíjí (digitalizace, výkonová elektronika, alternativní zdroje, chytré sítě, automatizace, robotika, …) a na druhé straně se zde používají zařízení stará 40 a více let - dostačující spolehlivost a vysoká cena nového zařízení.

## Slide 3: Minulost (současnost) a budoucnost
Minulost (současnost) - centrální výroba elektrické energie - přenosové sítě - spotřeba
Budoucnost - převážně lokální výroba elektrické energie, obnovitelné zdroje, modulární reaktory, digitální technologie, „chytré“ sítě

## Slide 4: Výroba elektrické energie
Rozdělení podle velikosti elektrického výkonu
* stávající velké a centrální zdroje
- jaderné elektrárny - Dukovany, Temelín
- uhelné elektrárny - Tušimice, Prunéřov, Počerady, Ledvice, …
- vodní elektrárny - Orlík, Lipno, Slapy, Štěchovice, Dlouhé stráně, …
- ostatní - PPE Počerady

## Slide 5: Výroba elektrické energie
* malé, místní zdroje
- obnovitelné zdroje energie - slunce, vítr
- malé vodní elektrárny
- teplárny
- kogenerační jednotky
- ? mikro reaktory?

## Slide 6: Fotovoltaické systémy - střešní systémy
Dnes …
… a možná za několik let

## Slide 7: Přenos elektrické energie
Základní problematika při přenosu elektrické energie
* maximální výkon (kapacita) přenosu
* snížení ztrát při přenosu
* snížení úbytku napětí při přenosu
 zvýšení napětí pro přenos, u nás střídavé napětí 400kV a 220 kV

## Slide 8: Distribuční rozvody
Rozvod ke spotřebitelům
* hladina velmi vysokého napětí - 110 kV
- napájení větších měst a velkých výrobních podniků
* hladina vysokého napětí - 35 kV, 22 kV, 10 kV
- páteřní rozvody ve městech a napájení obcí
- napájení průmyslových podniků
* hladina nízkého napětí - 400V/230V

## Slide 9: Domovní a průmyslové rozvody
Domovní rozvody
- přípojka, hlavní domovní vedení, rozvody v bytě
Průmyslové rozvody
- přípojka, rozvod v průmyslovém provozu

## Slide 10: Možnosti uplatnění

## Slide 15: O čem ještě můžeme hovořit

## Slide 17: Ne vše se podaří…

## Slide 18: Ne vše se podaří…

## Slide 19: A nejhorší na závěr

## Slide 20: Materiály
Energetická maturita ČEZ - prezentační materiály
ČEPS