## Slide 1: Základy elektrotechniky Symbolicko-komplexní metoda řešení obvodů

## Slide 2: Komplexní číslo
Řešení střídavých obvodů pomocí algebraického výpočtu je pracné a složité. Střídavé veličina má harmonický průběh a je funkcí času.
Složitější obvody je proto výhodnější počítat pomocí komplexních čísel, kdy se fázor harmonické veličiny rozdělí na složky x a y a převede se do Gaussovy roviny komplexních čísel.
Složkový tvar
Â
Â = Âx + Ây
x
y
Âx
Ây
Komplexní tvar
Â = Âx + Ây = a + jb
reálná osa - x
imaginární osa - jy
Â
a
jb


## Slide 3: Matematické operace s komplexními čísly
Zápis komplexního čísla:
x
jy
Â
a
jb

Osa x je reálná osa, osa y je imaginární osa
Definice imaginární jednotky:
Absolutní hodnota komplexního čísla:
Zápis komplexního čísla
Složkový tvar:
jednoduché sčítání a odčítání
Goniometrický tvar:
Exponenciální tvar:
jednoduché násobení, dělení, umocňování

## Slide 4: Matematické operace s komplexními čísly
Sčítání a odčítání komplexního čísla:
Násobení komplexního čísla:
Dělení komplexního čísla:
Komplexně sdružené komplexní číslo:

## Slide 5: Symboly pro obvody střídavého proudu
Prvky střídavého obvodu:
Příklad
Napětí: - Û = U = 25 V
Impedance:
Î

C
Û
ÛC
ÛR
R
L
ÛL
Impedance:
Napětí
(kapacitní charakter obvodu)
Proud:

## Slide 6: Symboly pro obvody střídavého proudu
Prvky střídavého obvodu:
Příklad
Napětí: - Û = U = 25 V
Admitance:
Admitance:
Proudy
(indukční charakter obvodu)
Proud:
Î

C
Û
ÎC
ÎR
R
L
ÎL

## Slide 7: Řešení smíšených obvodů
Střídavý obvod může být zadám jako:
?
U
I
?
U1
I1
Z
U2
I2
dvojpól (jednobran)
čtyřpól (dvojbran)
Pomocí dvojpólu lze řešit například spotřebič, pomocí čtyřpólu vedení nebo transformátor.
Nejčastější zadání:
a) dvojpól je dáno napětí nebo proud a jsou známy parametry dvojpólu. Řeší se proud nebo napětí a poměry uvnitř dvojpólu.
b) čtyřpól je dáno výstupní napětí nebo proud, zátěž a parametry čtyřpólu. Řeší se hodnoty vstupních veličin.

## Slide 8: Výpočet dvojpólu
Příklad
Napětí v daném obvodu je 50 V. Parametry obvod – R=1k, XC=5k, XL=2k. Vypočítejte proudy v obvodu a nakreslete fázorový diagram
Impedance v 1. větvi:
Û
Î

R
C
L
ÛL
ÛR
ÛC
ÎRL
ÎC
Impedance ve 2. větvi:
Proud v 1. větvi:
Proud ve 2. větvi:
Celkový proud:

## Slide 9: Výpočet dvojpólu
Příklad
Napětí v daném obvodu je 50 V. Parametry obvod – R=1k, XC=5k, XL=2k. Vypočítejte proudy v obvodu, celkovou admitanci a nakreslete fázorový diagram
Celková admitance:
Û
Î

R
C
L
ÛL
ÛR
ÛC
ÎRL
ÎC
Û
ÎRL
ÎC
Î
ÛR
ÛL
1. Fázor celkového napětí - Û
2. Fázor proudu - ÎRL
3. Fázor proudu - ÎC
4. Fázor celkového proudu - Î
5. Fázor úbytku napětí na rezistoru – ÛR
6. Fázor úbytku napětí na cívce – ÛL

## Slide 10: Příklady

## Slide 11: Výpočet čtyřpólu
Při řešení čtyřpólu začínáme od jeho konce – od zátěže a jedné výstupní veličiny (většinou výstupní napětí). Pro výpočet využíváme 1. a 2. Kirchhoffův zákon a Ohmův zákon.
Û
Î2
ÛL
ÛRL
ÎRL
ÎC

R1
C
L1
Û2
L2
Z
Výstupní proud – I2
Proud IC
Proud na RL - IRL
Úbytek napětí na cívce a odporu - URL
Napětí na cívce (celkové napětí) - UL
Proud na cívce - IL
ÎL
Î
Celkový proud - I

## Slide 12: Fázorový diagram
Výstupní proud (volíme RL zátěž) – I2
Proud IC
Proud na RL - IRL
Úbytek napětí na odporu R1 - UR
Napětí na cívce (celkové napětí) – UL=U
Proud na cívce - IL
Û
Î2
ÛL
ÛRL
ÎRL
ÎC

R1
C
L1
Û2
L2
Z
ÎL
Î
Celkový proud - I
Û2
Î2
ÎC
ÎRL
ÛL1
Û
ÎL
Î
ÛR
Úbytek napětí na cívce L1 – UL1

## Slide 13: Příklad
Vypočítejte vstupní napětí a proud, je-li výstupní napětí 100V, XC=1k, Z=(1+2j)k, R1=2k, XL1=1k, XL2=2k. Určete absolutní hodnoty.
Výstupní proud – I2
Proud IC
Proud na RL - IRL
Úbytek napětí na cívce a odporu - URL
Napětí na cívce (celkové napětí) - UL
Û
Î2
ÛL
ÛRL
ÎRL
ÎC

R1
C
L1
Û2
L2
Z
ÎL
Î

## Slide 14: Příklad
Vypočítejte vstupní napětí a proud, je-li výstupní napětí 100V/50Hz, XC=1k, Z=(1+2j)k, R1=2k, XL1=1k, XL2=2k. Určete absolutní hodnoty.
Proud na cívce – IL
Celkový proud - I
Absolutní hodnota napětí
Û
Î2
ÛL
ÛRL
ÎRL
ÎC

R1
C
L1
Û2
L2
Z
ÎL
Î
Absolutní hodnota proudu

## Slide 15: Simulace Multisim

## Slide 16: Výkony v komplexní rovině
Výpočet výkonu v komplexní rovině lze provést dvěma způsoby:
1. varianta
Vrchní znaménko platí vždy pro indukční charakter výkonu  indukční výkon je záporné znaménko, kapacitní výkon je kladné znaménko
2. varianta
Vrchní znaménko platí vždy pro indukční charakter výkonu  indukční výkon je kladné znaménko, kapacitní výkon je záporné znaménko
V silnoproudé elektrotechnice se používá 1. varianta. Napětí se pokládá do reálné osy, proud zůstává ve stejném komplexním tvaru. Indukční výkon (proud) je záporný, kapacitní výkon (proud) je kladný.

## Slide 17: Příklad
Vypočítejte vstupní výkon, výstupní napětí je 100V
Výstupní proud – I2
Û
Î2
ÛL
ÛRL
ÎRL
ÎC

R1
C
L1
Û2
L2
Z
ÎL
Î
Vstupní proud
Výpočet vstupních hodnot v předcházejícím příkladu
Vstupní napětí
Výstupní výkon
Vstupní výkon
 P2 = 2W, Q2 = 4var ind., P1 = 10W, Q1 = 11 var ind.

## Slide 18: Materiály
Blahovec Elektrotechnika 2
http://www.leifiphysik.de/index.php
http://www.zum.de/dwu/umaptg.htm