## měření
zokrouhl. | 5 | Un | 230
Io | 3 | f | 50
Ioč | 0.26087 | I | 6.5
Ioj | 2.9886 | Ip | 23
Po | 180 | P | 450
Uf | 230 | Uf | 65
účiník | 0.086957 | Zk | 10
Uf | 230 | účiník | 0.35503
Io | 0.26087-2.98864j | Rk | 3.5503
Rk/2 | 1.77515 | Xk | 9.3486
Xk/2 | 4.67428j | Rk/2 | 1.7751
dU | 14.43282-4.0859j | Xk/2 | 4.6743
Ui | 215.56718+4.0859j | Lk | 0.014879
Yo | 0.00095-0.01388j
G | 0.00095
Bl | -0.01388
Rfe | 1052.6316
Xmi | 72.0461
Lmi | 0.22933

## KD
zokrouhl. | 5 | Un | 230 | Rv120 | 1.08
Io | 3 | f | 50 | RV175 | 1.3176
Ioč | 0.26087 | I | 6.5 | pólpáry | 3
Ioj | 2.9886 | Ip | 23 | ns | 1000
Po | 180 | P | 450
Uf | 230 | U | 65 | Zadání hodnoty proudu
účiník | 0.086957 | Zk | 10 | Iz | 6.5
Uf | 230 | účiník | 0.35503 | Odečtené hodnoty
Io | 0.26087-2.98864j | Rk | 3.5503 | Příkon | 3484.5988 | W
Rk/2 | 1.77515 | Xk | 9.3486 | Výkon | 2979.4679 | W
Xk/2 | 4.67428j | Rk/2 | 1.7751 | Ztráty v rotoru | 200.4849 | W
dU | 14.43282-4.0859j | Xk/2 | 4.6743 | Ztráty ve statoru | 124.6459 | W
Ui | 215.56718+4.0859j | Lk | 0.014879 | Ztráty naprázdno | 180 | W
Yo | 0.00095-0.01388j |  |  | Moment | 30.3685 | Nm
G | 0.00095 |  |  | účinnost | 0.85504
Bl | -0.01388 |  |  | účiník | 0.77695
Rfe | 1052.6316 |  |  | skluz | 6.1457 | %
Xmi | 72.0461 |  |  | otáčky | 938.5434 | 1/min
Lmi | 0.22933 |  |  | záběrový moment | 32.1194 | Nm
|  |  |  | maximální výkon | 4986.6627 | W
|  |  |  | maximální moment | 61.2672 | Nm

## výpočet
měřítko proudů |  | 1.5 |  | konstanta pro přímku skluzů |  |  | 3.5
měřítko výkonů |  | 1035
měřítko momentů |  | 9.8842
Io | 0 | 2
Ioč | 0 | 0.17391
Ioj | 0 | 1.9924
Ik | 0 | 15.3333
Ičk | 0 | 5.4438
Ičj | 0 | 14.3344
výpočet rovnoběžky
f(x) | 1.9924 | 0.17391
| 14.3344 | 0.17391
výpočet přímky výkonů
f(x2) |  | 1 | 2 | 3
| x | 1.9924 | 14.3344 | 15.2857
| y | 0.17391 | 5.4438 | 5.8499
osa |  | x | y | c
rovnice |  | 12.342 | 5.2699 | -115.5556
střed kružnice |  | m | 9.2885
|  | n | 0.17391
poloměr kružnice |  | r | 7.2961
rovnice kružnice
x | 1.9924 | 2.0924 | 2.1924 | 2.2924 | 2.3924 | 2.4924 | 2.5924 | 2.6924 | 2.7924 | 2.8924 | 2.9924 | 3.0924 | 3.1924 | 3.2924 | 3.3924 | 3.4924 | 3.5924 | 3.6924 | 3.7924 | 3.8924 | 3.9924 | 4.0924 | 4.1924 | 4.2924 | 4.3924 | 4.4924 | 4.5924 | 4.6924 | 4.7924 | 4.8924 | 4.9924 | 5.0924 | 5.1924 | 5.2924 | 5.3924 | 5.4924 | 5.5924 | 5.6924 | 5.7924 | 5.8924 | 5.9924 | 6.0924 | 6.1924 | 6.2924 | 6.3924 | 6.4924 | 6.5924 | 6.6924 | 6.7924 | 6.8924 | 6.9924 | 7.0924 | 7.1924 | 7.2924 | 7.3924 | 7.4924 | 7.5924 | 7.6924 | 7.7924 | 7.8924 | 7.9924 | 8.0924 | 8.1924 | 8.2924 | 8.3924 | 8.4924 | 8.5924 | 8.6924 | 8.7924 | 8.8924 | 8.9924 | 9.0924 | 9.1924 | 9.2924 | 9.3924 | 9.4924 | 9.5924 | 9.6924 | 9.7924 | 9.8924 | 9.9924 | 10.0924 | 10.1924 | 10.2924 | 10.3924 | 10.4924 | 10.5924 | 10.6924 | 10.7924 | 10.8924 | 10.9924 | 11.0924 | 11.1924 | 11.2924 | 11.3924 | 11.4924 | 11.5924 | 11.6924 | 11.7924 | 11.8924 | 11.9924 | 12.0924 | 12.1924 | 12.2924 | 12.3924 | 12.4924 | 12.5924 | 12.6924 | 12.7924 | 12.8924 | 12.9924 | 13.0924 | 13.1924 | 13.2924 | 13.3924 | 13.4924 | 13.5924 | 13.6924 | 13.7924 | 13.8924 | 13.9924 | 14.0924 | 14.1924 | 14.2924 | 14.3924 | 14.4924 | 14.5924 | 14.6924 | 14.7924 | 14.8924 | 14.9924 | 15.0924 | 15.1924 | 15.2924 | 15.3924 | 15.4924 | 15.5924 | 15.6924 | 15.7924 | 15.8924 | 15.9924 | 16.0924 | 16.1924 | 16.2924 | 16.3924 | 16.4924 | 16.5924 | 16.6924
y | 0.17391 | 1.3777 | 1.8705 | 2.2446 | 2.5565 | 2.8284 | 3.0714 | 3.2923 | 3.4956 | 3.6843 | 3.8607 | 4.0264 | 4.1827 | 4.3308 | 4.4715 | 4.6054 | 4.7332 | 4.8554 | 4.9724 | 5.0846 | 5.1923 | 5.2958 | 5.3953 | 5.4911 | 5.5833 | 5.6721 | 5.7578 | 5.8404 | 5.9201 | 5.9969 | 6.0711 | 6.1426 | 6.2117 | 6.2784 | 6.3427 | 6.4047 | 6.4645 | 6.5222 | 6.5778 | 6.6314 | 6.683 | 6.7327 | 6.7805 | 6.8265 | 6.8706 | 6.913 | 6.9536 | 6.9925 | 7.0297 | 7.0653 | 7.0993 | 7.1317 | 7.1624 | 7.1916 | 7.2193 | 7.2455 | 7.2701 | 7.2933 | 7.315 | 7.3352 | 7.354 | 7.3713 | 7.3872 | 7.4017 | 7.4148 | 7.4264 | 7.4367 | 7.4456 | 7.4531 | 7.4592 | 7.464 | 7.4674 | 7.4694 | 7.47 | 7.4693 | 7.4672 | 7.4637 | 7.4588 | 7.4526 | 7.445 | 7.436 | 7.4256 | 7.4138 | 7.4006 | 7.386 | 7.37 | 7.3525 | 7.3337 | 7.3133 | 7.2915 | 7.2683 | 7.2435 | 7.2172 | 7.1894 | 7.1601 | 7.1292 | 7.0967 | 7.0626 | 7.0269 | 6.9895 | 6.9505 | 6.9097 | 6.8672 | 6.8229 | 6.7768 | 6.7289 | 6.6791 | 6.6273 | 6.5736 | 6.5178 | 6.4599 | 6.3999 | 6.3377 | 6.2732 | 6.2064 | 6.1371 | 6.0654 | 5.991 | 5.9139 | 5.834 | 5.7512 | 5.6653 | 5.5762 | 5.4837 | 5.3877 | 5.2878 | 5.1841 | 5.076 | 4.9635 | 4.8461 | 4.7235 | 4.5952 | 4.4607 | 4.3195 | 4.1708 | 4.0138 | 3.8473 | 3.67 | 3.4803 | 3.2757 | 3.0532 | 2.8083 | 2.5338 | 2.218 | 1.8375 | 1.3301 | 0 | 0
ztráty | Pj1k | 2091.0312 | 2.0203 | vzdálenost |  | 2.1942
přímka momentů |  |  | 1 | 2
|  | x | 1.9924 | 14.3344
|  | y | 0.17391 | 2.1942
Ak | x1 | 14.3344 | y1 | 5.4438
| x2 | 14.3344 | y2 | 0.17391
Proud zátěže |  | 4.3333
proud |  | k1 | k2
| y= | 149.0733 | 53.409 | x | rovnice přímky
|  | Ax2 | Bx | C | Dis | x1 | x2 | y1 | y2
|  | 2853.518 | -15923.7076 | 22204.0851 | 125439.454 | 2.8522 | 2.7281 | -3.2623 | 3.3668
rovnice přímky |  |  | 1 | 2
|  | x | 0 | 2.7281
|  | y | 0 | 3.3668 |  | k= | 1.2341
odečtení hodnot |  | rovnice kolmice |  |  | 1 | 2
|  |  |  | x | 2.7281 | 2.7281
|  |  |  | y | 0 | 3.3668
| odečtená | skutečná
příkon | 3.3668 | 3484.5988
|  |  | k1 | k2
výkon | přímka výkonu |  | 0.42699 | -0.67682
průsečík | x | 2.7281
| y | 0.48805
| odečtená | skutečná
výkon | 2.8787 | 2979.4679
přímka momentů |  |  | k1 | k2
|  |  | 0.16369 | -0.15224
průsečík | x | 2.7281
| y | 0.29434
ztráty v rotoru | odečtená | skutečná
| 0.19371 | 200.4849
ztráty ve statoru | odečtená | skutečná
| 0.12043 | 124.6459
| odečtená | skutečná
ztráty naprázdno | 0.17391 | 180
| odečtená | skutečná
moment | 3.0724 | 30.3685
účiník | půlkružnice | x2 | (y-5)2 | 25
|  | x | y | r
| průsečík | 4.8914 | 6.0364 | 7.7695
účiník | 0.77695
skluz | rovnoběžka s přímkou momentů
| k1 | k2 |  |  | 1 | 2
| 0.16369 | 3.3478 |  | x | 1.9924 | 16
|  |  |  | y | 3.6739 | 5.9669
průsečík | x | y
| 15.2857 | 5.8499
délka osy | 13.8186
proud rotoru |  | 1 | 2
| x | 2.7281 | 1.9924
| y | 3.3668 | 0.17391
rovnice | k1 | k2
| 4.3398 | -8.4729
| x | y
průsečík | 2.8305 | 3.8111
| odečtený | skutečný
skluz | 0.84925 | 6.1457
záběrový moment
|  | 1 | 2
| x | 14.3344 | 14.3344
| y | 5.4438 | 2.1942
| odečtený | skutečný
záběrový moment | 3.2496 | 32.1194
maximální výkon | k1 | k2
rovnice osy | -2.342 | 21.9276
průsečík | x2 | x | c | D | x1 | x2 | y1 | y2
| 6.4849 | -120.471 | 506.2654 | 1380.8507 | 12.1536 | 6.4234 | -6.5361 | 6.8839
|  | 1 | 2
kolmice | x | 6.4234 | 6.4234
| y | 6.8839 | 2.0659
| odečtený | skutečný
maximální výkon | 4.818 | 4986.6627
maximální moment | k1 | k2
přímka momentů | 0.16369 | -0.15224 | tg alfa | 0.15307
|  |  | alfa | 0.1519
|  |  | k1 | -6.5328
|  |  | k2 | 60.8538
průsečík | x2 | x | c | D | x1 | x2 | y1 | y2
| 43.6772 | -811.3933 | 3715.0871 | 9300.273 | 10.3925 | 8.1845 | -7.0382 | 7.386
|  | 1 | 2
| x | 8.1845 | 8.1845
| y | 7.386 | 1.1875
| odečtený | skutečný
maximální moment | 6.1985 | 61.2672

## kr_diagram
Zadání hodnoty proudu
Iz | 6.5 | A
Odečtené hodnoty
Příkon | 3484.5988 |  | W
Výkon | 2979.4679 |  | W
Ztráty v rotoru | 200.4849 |  | W
Ztráty ve statoru | 124.6459 |  | W
Ztráty naprázdno | 180 |  | W
Moment | 30.3685 |  | Nm
účinnost | 0.85291
účiník | 0.77695
skluz | 6.1457 |  | %
otáčky | 938.5434 |  | 1/min
záběrový moment | 32.1194 |  | Nm
maximální výkon | 4986.6627 |  | W
maximální moment | 61.2672 |  | Nm