## tab_io
Průběh zkratu při nulovém proudu před vznikem zkratu
Iko(kA) | 10 | kA | Výpočet okamžité hodnoty v čase: |  |  | 0.01 | sek.
okamžik vzniku zkratu pi/x |  |  | x= | 1 |  | zadání časové konstaty Ta |  |  | Ta= | 0.03 | sek
vznik zkratu = |  | 3.1416 |  |  | 31.25 | 1,41*Iko"= |  | 14.1421 | Ta= | 93.75
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250
uhel (rad) | 0 | 0.10053 | 0.20106 | 0.30159 | 0.40212 | 0.50265 | 0.60319 | 0.70372 | 0.80425 | 0.90478 | 1.0053 | 1.1058 | 1.2064 | 1.3069 | 1.4074 | 1.508 | 1.6085 | 1.709 | 1.8096 | 1.9101 | 2.0106 | 2.1112 | 2.2117 | 2.3122 | 2.4127 | 2.5133 | 2.6138 | 2.7143 | 2.8149 | 2.9154 | 3.0159 | 3.1165 | 3.217 | 3.3175 | 3.4181 | 3.5186 | 3.6191 | 3.7196 | 3.8202 | 3.9207 | 4.0212 | 4.1218 | 4.2223 | 4.3228 | 4.4234 | 4.5239 | 4.6244 | 4.725 | 4.8255 | 4.926 | 5.0265 | 5.1271 | 5.2276 | 5.3281 | 5.4287 | 5.5292 | 5.6297 | 5.7303 | 5.8308 | 5.9313 | 6.0319 | 6.1324 | 6.2329 | 6.3335 | 6.434 | 6.5345 | 6.635 | 6.7356 | 6.8361 | 6.9366 | 7.0372 | 7.1377 | 7.2382 | 7.3388 | 7.4393 | 7.5398 | 7.6404 | 7.7409 | 7.8414 | 7.9419 | 8.0425 | 8.143 | 8.2435 | 8.3441 | 8.4446 | 8.5451 | 8.6457 | 8.7462 | 8.8467 | 8.9473 | 9.0478 | 9.1483 | 9.2488 | 9.3494 | 9.4499 | 9.5504 | 9.651 | 9.7515 | 9.852 | 9.9526 | 10.0531 | 10.1536 | 10.2542 | 10.3547 | 10.4552 | 10.5558 | 10.6563 | 10.7568 | 10.8573 | 10.9579 | 11.0584 | 11.1589 | 11.2595 | 11.36 | 11.4605 | 11.5611 | 11.6616 | 11.7621 | 11.8627 | 11.9632 | 12.0637 | 12.1642 | 12.2648 | 12.3653 | 12.4658 | 12.5664 | 12.6669 | 12.7674 | 12.868 | 12.9685 | 13.069 | 13.1696 | 13.2701 | 13.3706 | 13.4711 | 13.5717 | 13.6722 | 13.7727 | 13.8733 | 13.9738 | 14.0743 | 14.1749 | 14.2754 | 14.3759 | 14.4765 | 14.577 | 14.6775 | 14.7781 | 14.8786 | 14.9791 | 15.0796 | 15.1802 | 15.2807 | 15.3812 | 15.4818 | 15.5823 | 15.6828 | 15.7834 | 15.8839 | 15.9844 | 16.085 | 16.1855 | 16.286 | 16.3865 | 16.4871 | 16.5876 | 16.6881 | 16.7887 | 16.8892 | 16.9897 | 17.0903 | 17.1908 | 17.2913 | 17.3919 | 17.4924 | 17.5929 | 17.6934 | 17.794 | 17.8945 | 17.995 | 18.0956 | 18.1961 | 18.2966 | 18.3972 | 18.4977 | 18.5982 | 18.6988 | 18.7993 | 18.8998 | 19.0004 | 19.1009 | 19.2014 | 19.3019 | 19.4025 | 19.503 | 19.6035 | 19.7041 | 19.8046 | 19.9051 | 20.0057 | 20.1062 | 20.2067 | 20.3073 | 20.4078 | 20.5083 | 20.6088 | 20.7094 | 20.8099 | 20.9104 | 21.011 | 21.1115 | 21.212 | 21.3126 | 21.4131 | 21.5136 | 21.6142 | 21.7147 | 21.8152 | 21.9158 | 22.0163 | 22.1168 | 22.2173 | 22.3179 | 22.4184 | 22.5189 | 22.6195 | 22.72 | 22.8205 | 22.9211 | 23.0216 | 23.1221 | 23.2227 | 23.3232 | 23.4237 | 23.5242 | 23.6248 | 23.7253 | 23.8258 | 23.9264 | 24.0269 | 24.1274 | 24.228 | 24.3285 | 24.429 | 24.5296 | 24.6301 | 24.7306 | 24.8311 | 24.9317 | 25.0322 | 25.1327
u (V) | 0 | 0.40145 | 0.79884 | 1.1882 | 1.5655 | 1.927 | 2.2691 | 2.5882 | 2.8812 | 3.1452 | 3.3773 | 3.5754 | 3.7373 | 3.8615 | 3.9467 | 3.9921 | 3.9972 | 3.9618 | 3.8865 | 3.772 | 3.6193 | 3.4301 | 3.2063 | 2.9501 | 2.664 | 2.3511 | 2.0145 | 1.6575 | 1.2838 | 0.89708 | 0.50133 | 0.10052 | -0.30131 | -0.70009 | -1.0918 | -1.4725 | -1.8383 | -2.1856 | -2.5108 | -2.8106 | -3.0821 | -3.3224 | -3.5292 | -3.7003 | -3.8341 | -3.9291 | -3.9845 | -3.9997 | -3.9744 | -3.9091 | -3.8042 | -3.661 | -3.4807 | -3.2654 | -3.017 | -2.7382 | -2.4317 | -2.1007 | -1.7485 | -1.3786 | -0.99476 | -0.6009 | -0.20098 | 0.20098 | 0.6009 | 0.99476 | 1.3786 | 1.7485 | 2.1007 | 2.4317 | 2.7382 | 3.017 | 3.2654 | 3.4807 | 3.661 | 3.8042 | 3.9091 | 3.9744 | 3.9997 | 3.9845 | 3.9291 | 3.8341 | 3.7003 | 3.5292 | 3.3224 | 3.0821 | 2.8106 | 2.5108 | 2.1856 | 1.8383 | 1.4725 | 1.0918 | 0.70009 | 0.30131 | -0.10052 | -0.50133 | -0.89708 | -1.2838 | -1.6575 | -2.0145 | -2.3511 | -2.664 | -2.9501 | -3.2063 | -3.4301 | -3.6193 | -3.772 | -3.8865 | -3.9618 | -3.9972 | -3.9921 | -3.9467 | -3.8615 | -3.7373 | -3.5754 | -3.3773 | -3.1452 | -2.8812 | -2.5882 | -2.2691 | -1.927 | -1.5655 | -1.1882 | -0.79884 | -0.40145 | -1.9594e-15 | 0.40145 | 0.79884 | 1.1882 | 1.5655 | 1.927 | 2.2691 | 2.5882 | 2.8812 | 3.1452 | 3.3773 | 3.5754 | 3.7373 | 3.8615 | 3.9467 | 3.9921 | 3.9972 | 3.9618 | 3.8865 | 3.772 | 3.6193 | 3.4301 | 3.2063 | 2.9501 | 2.664 | 2.3511 | 2.0145 | 1.6575 | 1.2838 | 0.89708 | 0.50133 | 0.10052 | -0.30131 | -0.70009 | -1.0918 | -1.4725 | -1.8383 | -2.1856 | -2.5108 | -2.8106 | -3.0821 | -3.3224 | -3.5292 | -3.7003 | -3.8341 | -3.9291 | -3.9845 | -3.9997 | -3.9744 | -3.9091 | -3.8042 | -3.661 | -3.4807 | -3.2654 | -3.017 | -2.7382 | -2.4317 | -2.1007 | -1.7485 | -1.3786 | -0.99476 | -0.6009 | -0.20098 | 0.20098 | 0.6009 | 0.99476 | 1.3786 | 1.7485 | 2.1007 | 2.4317 | 2.7382 | 3.017 | 3.2654 | 3.4807 | 3.661 | 3.8042 | 3.9091 | 3.9744 | 3.9997 | 3.9845 | 3.9291 | 3.8341 | 3.7003 | 3.5292 | 3.3224 | 3.0821 | 2.8106 | 2.5108 | 2.1856 | 1.8383 | 1.4725 | 1.0918 | 0.70009 | 0.30131 | -0.10052 | -0.50133 | -0.89708 | -1.2838 | -1.6575 | -2.0145 | -2.3511 | -2.664 | -2.9501 | -3.2063 | -3.4301 | -3.6193 | -3.772 | -3.8865 | -3.9618 | -3.9972 | -3.9921 | -3.9467 | -3.8615 | -3.7373 | -3.5754 | -3.3773 | -3.1452 | -2.8812 | -2.5882 | -2.2691 | -1.927 | -1.5655 | -1.1882 | -0.79884 | -0.40145 | -3.9189e-15
iks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.102 | 13.9238 | 13.6051 | 13.149 | 12.5601 | 11.8444 | 11.0091 | 10.0626 | 9.0145 | 7.8754 | 6.6568 | 5.3709 | 4.0308 | 2.65 | 1.2424 | -0.17771 | -1.596 | -2.9982 | -4.3702 | -5.698 | -6.9682 | -8.1681 | -9.2855 | -10.3092 | -11.2287 | -12.0349 | -12.7195 | -13.2757 | -13.6978 | -13.9816 | -14.1243 | -14.1243 | -13.9816 | -13.6978 | -13.2757 | -12.7195 | -12.0349 | -11.2287 | -10.3092 | -9.2855 | -8.1681 | -6.9682 | -5.698 | -4.3702 | -2.9982 | -1.596 | -0.17771 | 1.2424 | 2.65 | 4.0308 | 5.3709 | 6.6568 | 7.8754 | 9.0145 | 10.0626 | 11.0091 | 11.8444 | 12.5601 | 13.149 | 13.6051 | 13.9238 | 14.102 | 14.1377 | 14.0306 | 13.7819 | 13.394 | 12.8708 | 12.2177 | 11.4412 | 10.5492 | 9.5506 | 8.4557 | 7.2753 | 6.0214 | 4.7068 | 3.3446 | 1.9486 | 0.53302 | -0.88799 | -2.3 | -3.6889 | -5.0404 | -6.3411 | -7.5777 | -8.7379 | -9.8097 | -10.7826 | -11.6465 | -12.3928 | -13.014 | -13.5038 | -13.8572 | -14.0707 | -14.1421 | -14.0707 | -13.8572 | -13.5038 | -13.014 | -12.3928 | -11.6465 | -10.7826 | -9.8097 | -8.7379 | -7.5777 | -6.3411 | -5.0404 | -3.6889 | -2.3 | -0.88799 | 0.53302 | 1.9486 | 3.3446 | 4.7068 | 6.0214 | 7.2753 | 8.4557 | 9.5506 | 10.5492 | 11.4412 | 12.2177 | 12.8708 | 13.394 | 13.7819 | 14.0306 | 14.1377 | 14.102 | 13.9238 | 13.6051 | 13.149 | 12.5601 | 11.8444 | 11.0091 | 10.0626 | 9.0145 | 7.8754 | 6.6568 | 5.3709 | 4.0308 | 2.65 | 1.2424 | -0.17771 | -1.596 | -2.9982 | -4.3702 | -5.698 | -6.9682 | -8.1681 | -9.2855 | -10.3092 | -11.2287 | -12.0349 | -12.7195 | -13.2757 | -13.6978 | -13.9816 | -14.1243 | -14.1243 | -13.9816 | -13.6978 | -13.2757 | -12.7195 | -12.0349 | -11.2287 | -10.3092 | -9.2855 | -8.1681 | -6.9682 | -5.698 | -4.3702 | -2.9982 | -1.596 | -0.17771 | 1.2424 | 2.65 | 4.0308 | 5.3709 | 6.6568 | 7.8754 | 9.0145 | 10.0626 | 11.0091 | 11.8444 | 12.5601 | 13.149 | 13.6051 | 13.9238 | 14.102 | 14.1377 | 14.0306 | 13.7819 | 13.394 | 12.8708 | 12.2177 | 11.4412 | 10.5492 | 9.5506 | 8.4557 | 7.2753 | 6.0214 | 4.7068 | 3.3446 | 1.9486 | 0.53302 | -0.88799 | -2.3 | -3.6889 | -5.0404 | -6.3411 | -7.5777 | -8.7379 | -9.8097 | -10.7826 | -11.6465 | -12.3928 | -13.014 | -13.5038 | -13.8572 | -14.0707 | -14.1421
zkrat | 31.25 | 31.25
| 14.1421 | -14.1421
ika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.0294 | -13.8806 | -13.7333 | -13.5876 | -13.4435 | -13.3008 | -13.1597 | -13.0201 | -12.8819 | -12.7453 | -12.61 | -12.4762 | -12.3439 | -12.2129 | -12.0833 | -11.9551 | -11.8283 | -11.7028 | -11.5786 | -11.4558 | -11.3342 | -11.214 | -11.095 | -10.9773 | -10.8608 | -10.7456 | -10.6315 | -10.5187 | -10.4071 | -10.2967 | -10.1875 | -10.0794 | -9.9724 | -9.8666 | -9.7619 | -9.6584 | -9.5559 | -9.4545 | -9.3542 | -9.255 | -9.1568 | -9.0596 | -8.9635 | -8.8684 | -8.7743 | -8.6812 | -8.5891 | -8.498 | -8.4078 | -8.3186 | -8.2303 | -8.143 | -8.0566 | -7.9711 | -7.8865 | -7.8029 | -7.7201 | -7.6382 | -7.5571 | -7.477 | -7.3976 | -7.3191 | -7.2415 | -7.1646 | -7.0886 | -7.0134 | -6.939 | -6.8654 | -6.7925 | -6.7205 | -6.6492 | -6.5786 | -6.5088 | -6.4398 | -6.3714 | -6.3038 | -6.237 | -6.1708 | -6.1053 | -6.0405 | -5.9764 | -5.913 | -5.8503 | -5.7882 | -5.7268 | -5.666 | -5.6059 | -5.5465 | -5.4876 | -5.4294 | -5.3718 | -5.3148 | -5.2584 | -5.2026 | -5.1474 | -5.0928 | -5.0388 | -4.9853 | -4.9324 | -4.8801 | -4.8283 | -4.7771 | -4.7264 | -4.6762 | -4.6266 | -4.5775 | -4.529 | -4.4809 | -4.4334 | -4.3863 | -4.3398 | -4.2937 | -4.2482 | -4.2031 | -4.1585 | -4.1144 | -4.0707 | -4.0276 | -3.9848 | -3.9425 | -3.9007 | -3.8593 | -3.8184 | -3.7779 | -3.7378 | -3.6981 | -3.6589 | -3.6201 | -3.5817 | -3.5437 | -3.5061 | -3.4689 | -3.4321 | -3.3956 | -3.3596 | -3.324 | -3.2887 | -3.2538 | -3.2193 | -3.1851 | -3.1513 | -3.1179 | -3.0848 | -3.0521 | -3.0197 | -2.9877 | -2.956 | -2.9246 | -2.8936 | -2.8629 | -2.8325 | -2.8024 | -2.7727 | -2.7433 | -2.7142 | -2.6854 | -2.6569 | -2.6287 | -2.6008 | -2.5732 | -2.5459 | -2.5189 | -2.4922 | -2.4657 | -2.4396 | -2.4137 | -2.3881 | -2.3627 | -2.3377 | -2.3129 | -2.2883 | -2.2641 | -2.24 | -2.2163 | -2.1928 | -2.1695 | -2.1465 | -2.1237 | -2.1012 | -2.0789 | -2.0568 | -2.035 | -2.0134 | -1.992 | -1.9709 | -1.95 | -1.9293 | -1.9088 | -1.8886 | -1.8685 | -1.8487 | -1.8291 | -1.8097 | -1.7905 | -1.7715 | -1.7527 | -1.7341 | -1.7157 | -1.6975 | -1.6795 | -1.6617 | -1.644 | -1.6266 | -1.6093 | -1.5923 | -1.5754 | -1.5587 | -1.5421 | -1.5258 | -1.5096 | -1.4936 | -1.4777 | -1.462 | -1.4465 | -1.4312 | -1.416 | -1.401 | -1.3861 | -1.3714
i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072507 | 0.043245 | -0.1282 | -0.43859 | -0.8833 | -1.4564 | -2.1506 | -2.9574 | -3.8674 | -4.8698 | -5.9533 | -7.1053 | -8.3131 | -9.5629 | -10.8409 | -12.1328 | -13.4243 | -14.701 | -15.9488 | -17.1537 | -18.3024 | -19.3821 | -20.3805 | -21.2864 | -22.0895 | -22.7804 | -23.3511 | -23.7944 | -24.105 | -24.2784 | -24.3117 | -24.2037 | -23.9541 | -23.5645 | -23.0376 | -22.3779 | -21.5908 | -20.6832 | -19.6634 | -18.5405 | -17.3249 | -16.0278 | -14.6614 | -13.2385 | -11.7725 | -10.2772 | -8.7668 | -7.2555 | -5.7578 | -4.2878 | -2.8594 | -1.4862 | -0.18119 | 1.0434 | 2.1761 | 3.2062 | 4.1244 | 4.922 | 5.5919 | 6.1282 | 6.5262 | 6.7828 | 6.8962 | 6.866 | 6.6933 | 6.3806 | 5.9318 | 5.3523 | 4.6487 | 3.8287 | 2.9015 | 1.877 | 0.76645 | -0.41834 | -1.6647 | -2.9592 | -4.2883 | -5.6378 | -6.9933 | -8.3406 | -9.6653 | -10.9535 | -12.1914 | -13.366 | -14.4647 | -15.4758 | -16.3885 | -17.193 | -17.8805 | -18.4434 | -18.8756 | -19.172 | -19.3291 | -19.3447 | -19.2181 | -18.95 | -18.5426 | -17.9993 | -17.3252 | -16.5266 | -15.6109 | -14.5868 | -13.4642 | -12.254 | -10.9677 | -9.618 | -8.2178 | -6.7809 | -5.3214 | -3.8533 | -2.3911 | -0.94914 | 0.45859 | 1.8183 | 3.1168 | 4.3413 | 5.4799 | 6.5216 | 7.4564 | 8.2752 | 8.9701 | 9.5347 | 9.9635 | 10.2528 | 10.3999 | 10.4038 | 10.265 | 9.9851 | 9.5674 | 9.0165 | 8.3384 | 7.5403 | 6.6306 | 5.6189 | 4.5158 | 3.3328 | 2.0822 | 0.77698 | -0.56931 | -1.9427 | -3.329 | -4.7139 | -6.083 | -7.4222 | -8.7177 | -9.9559 | -11.1241 | -12.2101 | -13.2027 | -14.0916 | -14.8674 | -15.522 | -16.0484 | -16.4411 | -16.6958 | -16.8097 | -16.7812 | -16.6104 | -16.2987 | -15.8489 | -15.2654 | -14.5538 | -13.7209 | -12.7749 | -11.7251 | -10.5818 | -9.3563 | -8.0607 | -6.7078 | -5.3111 | -3.8844 | -2.4418 | -0.99763 | 0.4337 | 1.838 | 3.2014 | 4.5103 | 5.7517 | 6.9134 | 7.9838 | 8.9523 | 9.8094 | 10.5467 | 11.157 | 11.6342 | 11.9739 | 12.1727 | 12.2288 | 12.142 | 11.9133 | 11.5453 | 11.0417 | 10.408 | 9.6507 | 8.7777 | 7.7979 | 6.7215 | 5.5596 | 4.3239 | 3.0273 | 1.6829 | 0.30461 | -1.0936 | -2.4973 | -3.8923 | -5.2642 | -6.5991 | -7.8832 | -9.1035 | -10.2474 | -11.3033 | -12.2603 | -13.1085 | -13.8394 | -14.4452 | -14.9198 | -15.2582 | -15.4568 | -15.5135
x | 62.5 | 62.5
y | 20 | -20
Výpočet okamžité hodnoty:
okamžik vzniku zkratu: |  | 0.01 | s
iks= | -14.1421 | kA | ika= | -10.1333 | kA | ik= | -24.2754 | kA

## tab_i
Průběh zkratu při nenulovém proudu před vznikem zkratu
Io(A)= | 1000 | A | φ= | -0.85
Iko(kA)= | 10 | kA | Výpočet okamžité hodnoty v čase: |  |  | 0.01 | sek.
okamžik vzniku zkratu pi/x |  |  | x= | 2 |  | zadání časové konstaty Ta |  |  | Ta= | 0.03 | sek
vznik zkratu = |  | 1.5708 |  |  | 15.625 | 1,41*Iko"= |  | 14.1421 | Ta= | 93.75
Io(A)= | 0.93336 | kA
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250
uhel (rad) | 0 | 0.10053 | 0.20106 | 0.30159 | 0.40212 | 0.50265 | 0.60319 | 0.70372 | 0.80425 | 0.90478 | 1.0053 | 1.1058 | 1.2064 | 1.3069 | 1.4074 | 1.508 | 1.6085 | 1.709 | 1.8096 | 1.9101 | 2.0106 | 2.1112 | 2.2117 | 2.3122 | 2.4127 | 2.5133 | 2.6138 | 2.7143 | 2.8149 | 2.9154 | 3.0159 | 3.1165 | 3.217 | 3.3175 | 3.4181 | 3.5186 | 3.6191 | 3.7196 | 3.8202 | 3.9207 | 4.0212 | 4.1218 | 4.2223 | 4.3228 | 4.4234 | 4.5239 | 4.6244 | 4.725 | 4.8255 | 4.926 | 5.0265 | 5.1271 | 5.2276 | 5.3281 | 5.4287 | 5.5292 | 5.6297 | 5.7303 | 5.8308 | 5.9313 | 6.0319 | 6.1324 | 6.2329 | 6.3335 | 6.434 | 6.5345 | 6.635 | 6.7356 | 6.8361 | 6.9366 | 7.0372 | 7.1377 | 7.2382 | 7.3388 | 7.4393 | 7.5398 | 7.6404 | 7.7409 | 7.8414 | 7.9419 | 8.0425 | 8.143 | 8.2435 | 8.3441 | 8.4446 | 8.5451 | 8.6457 | 8.7462 | 8.8467 | 8.9473 | 9.0478 | 9.1483 | 9.2488 | 9.3494 | 9.4499 | 9.5504 | 9.651 | 9.7515 | 9.852 | 9.9526 | 10.0531 | 10.1536 | 10.2542 | 10.3547 | 10.4552 | 10.5558 | 10.6563 | 10.7568 | 10.8573 | 10.9579 | 11.0584 | 11.1589 | 11.2595 | 11.36 | 11.4605 | 11.5611 | 11.6616 | 11.7621 | 11.8627 | 11.9632 | 12.0637 | 12.1642 | 12.2648 | 12.3653 | 12.4658 | 12.5664 | 12.6669 | 12.7674 | 12.868 | 12.9685 | 13.069 | 13.1696 | 13.2701 | 13.3706 | 13.4711 | 13.5717 | 13.6722 | 13.7727 | 13.8733 | 13.9738 | 14.0743 | 14.1749 | 14.2754 | 14.3759 | 14.4765 | 14.577 | 14.6775 | 14.7781 | 14.8786 | 14.9791 | 15.0796 | 15.1802 | 15.2807 | 15.3812 | 15.4818 | 15.5823 | 15.6828 | 15.7834 | 15.8839 | 15.9844 | 16.085 | 16.1855 | 16.286 | 16.3865 | 16.4871 | 16.5876 | 16.6881 | 16.7887 | 16.8892 | 16.9897 | 17.0903 | 17.1908 | 17.2913 | 17.3919 | 17.4924 | 17.5929 | 17.6934 | 17.794 | 17.8945 | 17.995 | 18.0956 | 18.1961 | 18.2966 | 18.3972 | 18.4977 | 18.5982 | 18.6988 | 18.7993 | 18.8998 | 19.0004 | 19.1009 | 19.2014 | 19.3019 | 19.4025 | 19.503 | 19.6035 | 19.7041 | 19.8046 | 19.9051 | 20.0057 | 20.1062 | 20.2067 | 20.3073 | 20.4078 | 20.5083 | 20.6088 | 20.7094 | 20.8099 | 20.9104 | 21.011 | 21.1115 | 21.212 | 21.3126 | 21.4131 | 21.5136 | 21.6142 | 21.7147 | 21.8152 | 21.9158 | 22.0163 | 22.1168 | 22.2173 | 22.3179 | 22.4184 | 22.5189 | 22.6195 | 22.72 | 22.8205 | 22.9211 | 23.0216 | 23.1221 | 23.2227 | 23.3232 | 23.4237 | 23.5242 | 23.6248 | 23.7253 | 23.8258 | 23.9264 | 24.0269 | 24.1274 | 24.228 | 24.3285 | 24.429 | 24.5296 | 24.6301 | 24.7306 | 24.8311 | 24.9317 | 25.0322 | 25.1327
i (A) | -1.0625 | -0.96343 | -0.85467 | -0.73727 | -0.61243 | -0.4814 | -0.34551 | -0.20614 | -0.064681 | 0.07743 | 0.21876 | 0.35788 | 0.49339 | 0.62391 | 0.74813 | 0.8648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
u (V) | 0 | 0.40145 | 0.79884 | 1.1882 | 1.5655 | 1.927 | 2.2691 | 2.5882 | 2.8812 | 3.1452 | 3.3773 | 3.5754 | 3.7373 | 3.8615 | 3.9467 | 3.9921 | 3.9972 | 3.9618 | 3.8865 | 3.772 | 3.6193 | 3.4301 | 3.2063 | 2.9501 | 2.664 | 2.3511 | 2.0145 | 1.6575 | 1.2838 | 0.89708 | 0.50133 | 0.10052 | -0.30131 | -0.70009 | -1.0918 | -1.4725 | -1.8383 | -2.1856 | -2.5108 | -2.8106 | -3.0821 | -3.3224 | -3.5292 | -3.7003 | -3.8341 | -3.9291 | -3.9845 | -3.9997 | -3.9744 | -3.9091 | -3.8042 | -3.661 | -3.4807 | -3.2654 | -3.017 | -2.7382 | -2.4317 | -2.1007 | -1.7485 | -1.3786 | -0.99476 | -0.6009 | -0.20098 | 0.20098 | 0.6009 | 0.99476 | 1.3786 | 1.7485 | 2.1007 | 2.4317 | 2.7382 | 3.017 | 3.2654 | 3.4807 | 3.661 | 3.8042 | 3.9091 | 3.9744 | 3.9997 | 3.9845 | 3.9291 | 3.8341 | 3.7003 | 3.5292 | 3.3224 | 3.0821 | 2.8106 | 2.5108 | 2.1856 | 1.8383 | 1.4725 | 1.0918 | 0.70009 | 0.30131 | -0.10052 | -0.50133 | -0.89708 | -1.2838 | -1.6575 | -2.0145 | -2.3511 | -2.664 | -2.9501 | -3.2063 | -3.4301 | -3.6193 | -3.772 | -3.8865 | -3.9618 | -3.9972 | -3.9921 | -3.9467 | -3.8615 | -3.7373 | -3.5754 | -3.3773 | -3.1452 | -2.8812 | -2.5882 | -2.2691 | -1.927 | -1.5655 | -1.1882 | -0.79884 | -0.40145 | -1.9594e-15 | 0.40145 | 0.79884 | 1.1882 | 1.5655 | 1.927 | 2.2691 | 2.5882 | 2.8812 | 3.1452 | 3.3773 | 3.5754 | 3.7373 | 3.8615 | 3.9467 | 3.9921 | 3.9972 | 3.9618 | 3.8865 | 3.772 | 3.6193 | 3.4301 | 3.2063 | 2.9501 | 2.664 | 2.3511 | 2.0145 | 1.6575 | 1.2838 | 0.89708 | 0.50133 | 0.10052 | -0.30131 | -0.70009 | -1.0918 | -1.4725 | -1.8383 | -2.1856 | -2.5108 | -2.8106 | -3.0821 | -3.3224 | -3.5292 | -3.7003 | -3.8341 | -3.9291 | -3.9845 | -3.9997 | -3.9744 | -3.9091 | -3.8042 | -3.661 | -3.4807 | -3.2654 | -3.017 | -2.7382 | -2.4317 | -2.1007 | -1.7485 | -1.3786 | -0.99476 | -0.6009 | -0.20098 | 0.20098 | 0.6009 | 0.99476 | 1.3786 | 1.7485 | 2.1007 | 2.4317 | 2.7382 | 3.017 | 3.2654 | 3.4807 | 3.661 | 3.8042 | 3.9091 | 3.9744 | 3.9997 | 3.9845 | 3.9291 | 3.8341 | 3.7003 | 3.5292 | 3.3224 | 3.0821 | 2.8106 | 2.5108 | 2.1856 | 1.8383 | 1.4725 | 1.0918 | 0.70009 | 0.30131 | -0.10052 | -0.50133 | -0.89708 | -1.2838 | -1.6575 | -2.0145 | -2.3511 | -2.664 | -2.9501 | -3.2063 | -3.4301 | -3.6193 | -3.772 | -3.8865 | -3.9618 | -3.9972 | -3.9921 | -3.9467 | -3.8615 | -3.7373 | -3.5754 | -3.3773 | -3.1452 | -2.8812 | -2.5882 | -2.2691 | -1.927 | -1.5655 | -1.1882 | -0.79884 | -0.40145 | -3.9189e-15
iks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53302 | 1.9486 | 3.3446 | 4.7068 | 6.0214 | 7.2753 | 8.4557 | 9.5506 | 10.5492 | 11.4412 | 12.2177 | 12.8708 | 13.394 | 13.7819 | 14.0306 | 14.1377 | 14.102 | 13.9238 | 13.6051 | 13.149 | 12.5601 | 11.8444 | 11.0091 | 10.0626 | 9.0145 | 7.8754 | 6.6568 | 5.3709 | 4.0308 | 2.65 | 1.2424 | -0.17771 | -1.596 | -2.9982 | -4.3702 | -5.698 | -6.9682 | -8.1681 | -9.2855 | -10.3092 | -11.2287 | -12.0349 | -12.7195 | -13.2757 | -13.6978 | -13.9816 | -14.1243 | -14.1243 | -13.9816 | -13.6978 | -13.2757 | -12.7195 | -12.0349 | -11.2287 | -10.3092 | -9.2855 | -8.1681 | -6.9682 | -5.698 | -4.3702 | -2.9982 | -1.596 | -0.17771 | 1.2424 | 2.65 | 4.0308 | 5.3709 | 6.6568 | 7.8754 | 9.0145 | 10.0626 | 11.0091 | 11.8444 | 12.5601 | 13.149 | 13.6051 | 13.9238 | 14.102 | 14.1377 | 14.0306 | 13.7819 | 13.394 | 12.8708 | 12.2177 | 11.4412 | 10.5492 | 9.5506 | 8.4557 | 7.2753 | 6.0214 | 4.7068 | 3.3446 | 1.9486 | 0.53302 | -0.88799 | -2.3 | -3.6889 | -5.0404 | -6.3411 | -7.5777 | -8.7379 | -9.8097 | -10.7826 | -11.6465 | -12.3928 | -13.014 | -13.5038 | -13.8572 | -14.0707 | -14.1421 | -14.0707 | -13.8572 | -13.5038 | -13.014 | -12.3928 | -11.6465 | -10.7826 | -9.8097 | -8.7379 | -7.5777 | -6.3411 | -5.0404 | -3.6889 | -2.3 | -0.88799 | 0.53302 | 1.9486 | 3.3446 | 4.7068 | 6.0214 | 7.2753 | 8.4557 | 9.5506 | 10.5492 | 11.4412 | 12.2177 | 12.8708 | 13.394 | 13.7819 | 14.0306 | 14.1377 | 14.102 | 13.9238 | 13.6051 | 13.149 | 12.5601 | 11.8444 | 11.0091 | 10.0626 | 9.0145 | 7.8754 | 6.6568 | 5.3709 | 4.0308 | 2.65 | 1.2424 | -0.17771 | -1.596 | -2.9982 | -4.3702 | -5.698 | -6.9682 | -8.1681 | -9.2855 | -10.3092 | -11.2287 | -12.0349 | -12.7195 | -13.2757 | -13.6978 | -13.9816 | -14.1243 | -14.1243 | -13.9816 | -13.6978 | -13.2757 | -12.7195 | -12.0349 | -11.2287 | -10.3092 | -9.2855 | -8.1681 | -6.9682 | -5.698 | -4.3702 | -2.9982 | -1.596 | -0.17771 | 1.2424 | 2.65 | 4.0308 | 5.3709 | 6.6568 | 7.8754 | 9.0145 | 10.0626 | 11.0091 | 11.8444 | 12.5601 | 13.149 | 13.6051 | 13.9238 | 14.102 | 14.1377 | 14.0306 | 13.7819 | 13.394 | 12.8708 | 12.2177 | 11.4412 | 10.5492 | 9.5506 | 8.4557 | 7.2753 | 6.0214 | 4.7068 | 3.3446 | 1.9486 | 0.53302 | -0.88799 | -2.3 | -3.6889 | -5.0404 | -6.3411 | -7.5777 | -8.7379 | -9.8097 | -10.7826 | -11.6465 | -12.3928 | -13.014 | -13.5038 | -13.8572 | -14.0707 | -14.1421
zkrat | 15.625 | 15.625
| 14.1421 | -14.1421
ika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92963 | 0.91977 | 0.91001 | 0.90035 | 0.8908 | 0.88135 | 0.872 | 0.86275 | 0.85359 | 0.84454 | 0.83558 | 0.82671 | 0.81794 | 0.80926 | 0.80067 | 0.79218 | 0.78377 | 0.77546 | 0.76723 | 0.75909 | 0.75104 | 0.74307 | 0.73518 | 0.72738 | 0.71967 | 0.71203 | 0.70448 | 0.697 | 0.68961 | 0.68229 | 0.67505 | 0.66789 | 0.6608 | 0.65379 | 0.64685 | 0.63999 | 0.6332 | 0.62648 | 0.61984 | 0.61326 | 0.60675 | 0.60032 | 0.59395 | 0.58764 | 0.58141 | 0.57524 | 0.56914 | 0.5631 | 0.55712 | 0.55121 | 0.54536 | 0.53958 | 0.53385 | 0.52819 | 0.52259 | 0.51704 | 0.51155 | 0.50613 | 0.50076 | 0.49544 | 0.49019 | 0.48499 | 0.47984 | 0.47475 | 0.46971 | 0.46473 | 0.4598 | 0.45492 | 0.45009 | 0.44532 | 0.44059 | 0.43592 | 0.43129 | 0.42672 | 0.42219 | 0.41771 | 0.41328 | 0.40889 | 0.40456 | 0.40026 | 0.39602 | 0.39181 | 0.38766 | 0.38354 | 0.37947 | 0.37545 | 0.37146 | 0.36752 | 0.36362 | 0.35977 | 0.35595 | 0.35217 | 0.34844 | 0.34474 | 0.34108 | 0.33746 | 0.33388 | 0.33034 | 0.32683 | 0.32337 | 0.31994 | 0.31654 | 0.31318 | 0.30986 | 0.30657 | 0.30332 | 0.3001 | 0.29692 | 0.29377 | 0.29065 | 0.28757 | 0.28452 | 0.2815 | 0.27851 | 0.27556 | 0.27263 | 0.26974 | 0.26688 | 0.26405 | 0.26124 | 0.25847 | 0.25573 | 0.25302 | 0.25033 | 0.24768 | 0.24505 | 0.24245 | 0.23988 | 0.23733 | 0.23481 | 0.23232 | 0.22986 | 0.22742 | 0.225 | 0.22262 | 0.22026 | 0.21792 | 0.21561 | 0.21332 | 0.21106 | 0.20882 | 0.2066 | 0.20441 | 0.20224 | 0.20009 | 0.19797 | 0.19587 | 0.19379 | 0.19174 | 0.1897 | 0.18769 | 0.1857 | 0.18373 | 0.18178 | 0.17985 | 0.17794 | 0.17605 | 0.17419 | 0.17234 | 0.17051 | 0.1687 | 0.16691 | 0.16514 | 0.16339 | 0.16165 | 0.15994 | 0.15824 | 0.15656 | 0.1549 | 0.15326 | 0.15163 | 0.15002 | 0.14843 | 0.14686 | 0.1453 | 0.14376 | 0.14223 | 0.14072 | 0.13923 | 0.13775 | 0.13629 | 0.13484 | 0.13341 | 0.132 | 0.1306 | 0.12921 | 0.12784 | 0.12648 | 0.12514 | 0.12381 | 0.1225 | 0.1212 | 0.11992 | 0.11864 | 0.11738 | 0.11614 | 0.11491 | 0.11369 | 0.11248 | 0.11129 | 0.11011 | 0.10894 | 0.10778 | 0.10664 | 0.10551 | 0.10439 | 0.10328 | 0.10219 | 0.1011 | 0.10003 | 0.098967 | 0.097917 | 0.096878 | 0.09585 | 0.094833 | 0.093827 | 0.092832 | 0.091847 | 0.090872 | 0.089908 | 0.088954 | 0.08801 | 0.087077 | 0.086153 | 0.085239 | 0.084334 | 0.083439 | 0.082554 | 0.081678 | 0.080812 | 0.079954 | 0.079106 | 0.078267 | 0.077436 | 0.076615
i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4627 | 2.8684 | 4.2546 | 5.6071 | 6.9122 | 8.1566 | 9.3277 | 10.4134 | 11.4028 | 12.2858 | 13.0533 | 13.6976 | 14.2119 | 14.5912 | 14.8313 | 14.9298 | 14.8857 | 14.6993 | 14.3724 | 13.9081 | 13.3112 | 12.5875 | 11.7443 | 10.79 | 9.7342 | 8.5874 | 7.3612 | 6.0679 | 4.7204 | 3.3323 | 1.9175 | 0.49018 | -0.93523 | -2.3444 | -3.7233 | -5.058 | -6.335 | -7.5416 | -8.6657 | -9.6959 | -10.622 | -11.4346 | -12.1256 | -12.6881 | -13.1164 | -13.4064 | -13.5551 | -13.5612 | -13.4245 | -13.1466 | -12.7303 | -12.1799 | -11.501 | -10.7005 | -9.7866 | -8.7685 | -7.6566 | -6.4621 | -5.1972 | -3.8747 | -2.508 | -1.111 | 0.30213 | 1.7172 | 3.1197 | 4.4955 | 5.8307 | 7.1117 | 8.3255 | 9.4599 | 10.5032 | 11.445 | 12.2757 | 12.9869 | 13.5712 | 14.0228 | 14.3371 | 14.5108 | 14.5422 | 14.4309 | 14.1779 | 13.7858 | 13.2585 | 12.6013 | 11.8207 | 10.9246 | 9.9221 | 8.8232 | 7.6389 | 6.3812 | 5.0627 | 3.6968 | 2.2971 | 0.87776 | -0.54691 | -1.9626 | -3.355 | -4.7101 | -6.0143 | -7.2544 | -8.4179 | -9.4932 | -10.4694 | -11.3366 | -12.0863 | -12.7107 | -13.2037 | -13.5603 | -13.777 | -13.8515 | -13.7832 | -13.5727 | -13.2223 | -12.7355 | -12.1173 | -11.3739 | -10.5128 | -9.5429 | -8.4738 | -7.3165 | -6.0826 | -4.7847 | -3.4358 | -2.0497 | -0.64032 | 0.77807 | 2.1911 | 3.5845 | 4.9441 | 6.2562 | 7.5076 | 8.6855 | 9.7781 | 10.7742 | 11.6638 | 12.438 | 13.0888 | 13.6096 | 13.9952 | 14.2417 | 14.3465 | 14.3086 | 14.1283 | 13.8074 | 13.3491 | 12.7581 | 12.0403 | 11.2029 | 10.2544 | 9.2042 | 8.0631 | 6.8425 | 5.5546 | 4.2126 | 2.8298 | 1.4203 | -0.0016571 | -1.4218 | -2.8259 | -4.1997 | -5.5293 | -6.8013 | -8.003 | -9.1221 | -10.1475 | -11.0688 | -11.8766 | -12.5629 | -13.1208 | -13.5446 | -13.83 | -13.9743 | -13.9758 | -13.8348 | -13.5525 | -13.1319 | -12.5773 | -11.8942 | -11.0895 | -10.1714 | -9.1492 | -8.0333 | -6.8348 | -5.566 | -4.2396 | -2.869 | -1.4682 | -0.051226 | 1.3675 | 2.7738 | 4.1533 | 5.4921 | 6.7767 | 7.9941 | 9.1319 | 10.1788 | 11.124 | 11.9581 | 12.6726 | 13.2603 | 13.7152 | 14.0328 | 14.2097 | 14.2443 | 14.1361 | 13.8863 | 13.4973 | 12.973 | 12.3188 | 11.5413 | 10.6482 | 9.6486 | 8.5525 | 7.3711 | 6.1163 | 4.8006 | 3.4374 | 2.0405 | 0.62389 | -0.79808 | -2.2111 | -3.6008 | -4.9533 | -6.2549 | -7.4925 | -8.6535 | -9.7263 | -10.7 | -11.5648 | -12.312 | -12.9341 | -13.4247 | -13.779 | -13.9933 | -14.0655
x | 46.875 | 46.875
y | 20 | -20
Výpočet okamžité hodnoty:
okamžik vzniku zkratu: |  | 0.005 | s
iks= | 1.7319e-15 | kA | ika= | 0.66878 | kA | ik= | 0.66878 | kA