- Elektrický proud, elektrický odpor

- Stavba atomu, co je vodič, pásový energetický model atomu vodiče

- Elektrický proud -  co je elektrický proud, jeho účinky, vedení elektrického proudu ve vodičích, jednotky elektrického proudu, druhy

- Elektrické napětí – co je elektrické napětí, jednotky elektrického napětí

- Práce, energie, výkon – elektrický výkon, elektrická práce, účinnost

- Jak vzniká elektrický odpor

- Elektrická vodivost

- Ohmův zákon

- Odpor vodiče

- Úbytek napětí na vodiči,

- Teplotní závislost odporu, úbytek napětí na vodiči,

- Sériové, paralelní zapojení odporů

- Kirchhoffovi zákony

- Měřicí přístroje, měření základních elektrických veličin

- Rozdělení měřicích přístrojů – druhy, principy

- Měření napětí, proudu, odporu, výkonu, energie

- Zapojení měřících přístrojů, bočníky, předřadníky

- Měření nesinusových průběhů

- Elektrický proud a magnetické pole

- Permanentní magnet, magnetické pole, magnetické siločáry

- Magnetické pole kolem vodiče, kterým protéká el. proud

- Magnetické pole cívky

- Pravidlo pro určování magnetického pole

- Magnetické veličiny

- Magnetický obvod, matriály používané pro magnetický obvod

- Hysterezní křivka magnetický materiálů

- Indukčnost ve stejnosměrném obvodě a ve střídavém obvodě

- Elektrický proud a elektrické pole

- Kde vzniká elektrické pole

- Co je izolant, dielektrikum

- Základní pojmy elektrického pole, Coulombův zákon

- Kondenzátor, kapacita kondenzátoru

- Zapojení kondenzátorů- sériové a paralelní, výsledná kapacita.

- Kondenzátor ve stejnosměrném obvodě a ve střídavém obvodě

- Střídavý elektrický proud

- Výroba střídavého proudu jednofázového, třífázového

- Veličiny střídavého proudu

- Časový průběh střídavých veličin

- Vektorové znázornění sinusových veličin

- Výkon střídavého proudu (zdánlivý, činný, jalový)

- Kondenzátor, odpor, cívka ve střídavém obvodě

- Třífázové soustavy

- Soustava TN-C, TN-S, TT, IT

- Základní ochrana při poruše

- Barevné a písmenné značení vodičů

- Přístroje NN

- Spínací přístroje – tlačítkové ovladače, vačkové spínače, stykače, relé

- Jisticí přístroje – pojistky, jističe, tepelné relé

- Chrániče

- Transformátory

- Princip funkce jednofázového transformátoru, konstrukce transformátoru

- Technické parametry transformátoru

- Ztráty transformátoru, provozní stavy transformátoru – naprázdno, nakrátko

- Třífázový transformátor pro rozvodnou síť TN – Dyn1

- Turboalternátor, hydroalternátor

- Konstrukce

- Princip funkce

- Technické parametry

- Asynchronní motor

- Konstrukce motoru, popis fukce

- Zapojení svorkovnice do Y, do D,

- Způsoby spouštění as. motoru, jištění motoru

- Konstrukce, popis funkce a spouštění jednofázového as. motoru

- Řízení otáček as. motoru

- Stejnosměrné motory a speciální motory

- stejnosměrný sériový, derivační, kompaundní, s cizím buzením

- konstrukce stejnosměrných motorů, schéma zapojení,

- řízení otáček

- stejnosměrné dynamo

- sériový komutátorový motor

- krokový motor

- lineární motor

- Výroba a přenos elektrické energie

- Parní elektrárny

- Vodní elektrárny

- Jaderné elektrárny

- Přenosové cesty

- Užití elektrické energie, elektrické rozvody

- Elektrická přípojka

- Elektroměrový rozvaděč

- Zásuvkové obvody

- Světelné obvody

- Jištění, druhy rozvodů

- Sazby elektrické energie

- Elektrické spotřebiče, jejich připojování do elektrické sítě

- Druhy elektrických spotřebičů

- Připojování elektrických spotřebičů k síti

- Dimenzování a jištění přívodů

- Průmyslové rozvody

- Elektrické světlo, osvětlení

- Druhy a funkce světelných zdrojů – tepelné, výbojové, luminiscenční

- Druhy a funkce svítidel

- Základní zásady pro osvětlování interiéru bytů, administrativních budov, průmyslu

- Elektrické teplo, využití elektrického tepla ve spotřebičích v domácnosti

- Jouleův zákon

- Tepelné elektrické spotřebiče v domácnosti

- Elektrické teplo, využití elektrického tepla pro vytápění

- Elektrické vytápění – druhy, principy, použití

- Všeobecné zásady vytápění – tepelné ztráty, jejich omezování

- Polovodiče a diody

- Co je polovodič, pásový energetický model atomu

- Vlastní vodivost, získání čistého polovodiče (chemický čistý polovodič, čištění polovodiče zonální rafinací)

- Nevlastní vodivost typu P a N

- PN přechod

- Usměrňovací dioda – popis, funkce, technické parametry, charakteristika, schematická značka

- Zenerova dioda - popis, funkce, technické parametry, charakteristika, schematická značka

- Jednocestný usměrňovač

- Dvoucestný usměrňovač

- Tranzistory

- Bipolární tranzistor – typy PNP, NPN

- popis funkce

- Schematické značky, charakteristika

- Schéma zapojení se společným emitorem

- Tranzistor jako zesilovač, jako spínač

- Unipolární tranzistor

- Schematická značka, popis funkce

- charakteristika

- Elektronické výkonové spínací prvky Tyristor, Triak, Tranzistor

- Schematické značky

- Charakteristiky

- Popis funkce

- Použití –  výkonové řízení pohonů

- Optoelektronické prvky

- LED dioda, IR dioda

- Foto-odpor

- Foto-dioda

- Foto-tranzistor

- Foto-tyristor

- Praktické použití optoelektronických prvků

- Reflexní optické zabezpečení

- Průchozí optické zabezpečení

- Základy regulace a řízení

- Ovládání, ruční řízení

- Regulovaná soustava – blokové schéma, veličiny

- Popis regulačního obvodu

- Druhy regulací - na konstantní hodnotu, vlečná, programová, spojitá, ne-spojitá

- Spojité regulátory, nespojité regulátory

- PLC automaty

- Popis PLC automatu, jeho použití

- Popis zpracování programu mikroprocesorem v PLC automatu

- Popis vstupů a výstupů

- Grafické programovací jazyky

- Snímače teploty a hladiny

- Snímače polohy a rychlosti